Приложение к Акту готовности образовательной организации в Свердловской области к 2014 / 2015 учебному году

# Акт составлен «08» июля  2014 г.

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гаевская основная общеобразовательная школа

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | Указать реквизиты* | Устав: от 22 ноября 2011г., № 2116676038224 |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | Указать реквизиты* | Свидетельство о государственной регистрации права от 19.03.2012г. 66АЕ № 229605 |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | Указать реквизиты* | От 12.12.1992г. № 172 |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | 1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды реализуемых образовательных программ; 4) № и дата свидетельства об аккредитации | Лицензия на право ведения образовательной деятельности 66 № 002608, выданная Министерством общего и профессионального образования свердловской области 26 декабря 2011г. бессрочно Приложение: Уровень образования Начальное общее образование; Основное общее образование; Дополнительное образование: Дополнительное образование детей и взрослых; Свидетельство об аккредитации 66 AOI № 0000152 от 06.02.2013г. |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2014-2015 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Имеется Утвержден директором ОО, приказ № 65/А-ОУ от 25.06.2014 г. |
|  | Численность обучающихся в образовательной организации (дополнительно указывается превышение допустимой численности обучающихся) |  | 82 |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | Администрация – 2 Учителя – 11 Воспитатели – 0 мастера производственного обучения – 0 иные работники – 9 Администрация – 2 Учителя – 11 Воспитатели – 0 мастера производственного обучения – 0 иные работники – 7 не имеется |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: - канализации, - отопления, - водоснабжения | Акты технического контроля (указать реквизиты*) | Акт технического контроля от 07.07. 2014г. № 10-2014 |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Достаточная |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100 % |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Удовлетворительная |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Имеется |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | Указать реквизиты* | Спортивный инвентарь 64%, состояние удовлетворительное Акт № 1-2014 от 04.07.2014 г. |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Имеется, требует реконструкции |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | Соответствие оборудования ГОСТ. Указать реквизиты* | Акт № 13-2014 от 04.07.2014 г. |
| Пожарная безопасность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | Предписание/Акт (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Не имеется |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | Нет Глазачев И.В., удостоверение № 1976, от 15.06.2012г. НОУ ДПО «Потенциал-СОФТ» С периодичностью 2 раза в год С периодичностью 1 раз в учебную четверть Один раз в четверть Экскурсии в ПЧ ежегодно |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности | Достаточное Порошковые огнетушители – 6 шт |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 4) наличие ответственного лица; 5) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*); 6) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (указать реквизиты*) | Имеется, исправна Акт № 24 от 04.07.2014 г. Договор с ООО ЧОП «Тайфун-Урал» № 30 от 25.12.2013 г. Глазачев И.В., учитель технологии Не имеется Не имеется |
|  | Состояние путей эвакуации | Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Указать реквизиты* | Технический отчет профилактических испытаний электроустановок зданий от 02.08.2012г. |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Имеется / удовлетворительное Имеется / требует ремонта ПВ – 100 м3 |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*) |  |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | Предписание/Акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | Акт № 130/2014-16 от 17.03.2014 г. 10 8 2 0 Имеется, утвержден директором ОО № 34/Б-ОУ от 01.04.2014 г. Имеются |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников; 4) обучение обучающихся | Голограмма АЕ6654752 от 07.05.2014 г. Нет Май 2014 г. (9 чел.) 1 раз в четверть |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 4) организация горячего питания: - за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); - договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*); 5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | Столовая Достаточная № 11-2014 от 07.07.2014г. Собственная столовая Поставка хлеба № б/н от 23.12.2013г. – ИП Лукиной Т.В.; Поставка молочной продукции № 26 от 18.12.2013г. – ОАО «Ирбитский молочный завод» Поставка продуктов питания (крупы, сок, рыба, яйцо) № б/н от 27.12.2013г. – ИП Черкасского В.В. Поставка овощей и фруктов № б/н от 23.12.2013г. – ИП Симанова С.А. Поставка мяса и мясопродуктов № 40 23.12.2013г. – ОАО СПК «Пригородное» 82/100% Имеется |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Рециркулятор медицинский «Armed» |
|  | Наличие установки фильтров для очистки и обеззараживания воды |  | Имеется с торговым знаком «AQUAPRO» сертификат соответствия № C-TW.АВ73.В.01109 |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | Указать реквизиты* |  |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие мед.кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*); 3) обеспеченность медицинским персоналом | Не имеется Договор № 20 от 09.01.2014 г. |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, организации) | Указать реквизиты* | Протокол лабораторных испытаний № 2212Д от 28.05.2014 г. Заключение: соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком |  | В плановом порядке регулярно |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | Акт проверки (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Акт проверки от 16.05.2014 г. |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | Имеется Удовлетворительное |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | Учитель физвоспитания Глазачев И.В. Ежегодно 1 раз в учебную четверть |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри организации); 2) вывод изображения; 3) назначение ответственного | Не имеется |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) КТС не установлена (причина, принимаемые меры); 6) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Не имеется |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*) | Штатная дежурная уборщица служебных помещений С 18.00 до 7.30 охрана осуществляется штатными сотрудниками (сторожами). |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | Имеется, исправное |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности организации | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: - ГУ МВД России по Свердловской области (дата), - ГУ МЧС России по Свердловской области (дата), - УФСБ России по Свердловской области (дата) | Паспорт разработан, согласован в ОВД по МО г. Ирбит и Ирбитскому району 01.09.2010г., в отделе ФСБ России по Свердловской области в г. Артемовский 01.09.2010г., в ГО ЧС Администрации Ирбитского МО 01.09.2010г. |
| Информационная безопасность |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | Указать реквизиты* | Акт № 12-2014 от 07.07.2014г. |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 5 компьютеров |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | Указать реквизиты* | ОАО «Ростелеком», |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление сетевой контент-фильтрации для трафика | Указать реквизиты* | Договор № 55/06454 от 19.12.2013г. |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, имеющих доступ к сети Интернет, имеют контент-фильтр | NetPolice, программный Да |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | Указать реквизиты* | Акт № 2-К от 26 мая 2014г. |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | Указать реквизиты* | Приказ по ОУ № 8/Б-ОУ от 08.01.2014г. |
| Безопасность дорожного движения |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 2) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 3) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 4) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 5) стаж работы водителя, обучение | Соответствует Имеется Предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры на ФАПе п. Лесной, договор № 738 ПО от 25.12.2013г. Техосмотр – 14 мая 2014 г. Стаж работы водителя 30 лет Обучение: Протокол № 54 от 30.08.2013г. |
|  | Численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию |  | 32 |
|  | Проведение занятий с обучающимися по безопасности дорожного движения |  | 1 раз в учебную четверть |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | Не имеется |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | «Уголок ГИБДД» в фойе 1 этажа |
|  | Обеспечение безопасности улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | В соответствии с установленными требованиями | Имеется |
| Охрана труда |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | Указать реквизиты* | Приказ № 5/Б-ОУ от 08.01.2014 г. Директор ОУ Самбурова Л.В. |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | Имеется |
|  | Наличие инструкций по охране труда | Указать реквизиты* | ИОТ-1-2010 по ИОТ-36-2010, утвержденные приказом директора № 96 от 01.09.2010 г. |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | Имеется |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | Указать периодичность | Плановая 1 раз в год, внеочередная – по мере необходимости |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | количество рабочих мест, всего; количество аттестованных рабочих мест; количество неаттестованных рабочих мест, планируемые сроки аттестации | Рабочих мест – 15 Аттестовано – 5 Неаттестовано – 10 Планируемые сроки аттестации – 2015г. – 5 мест. |
| Ремонтные работы |
|  | Проведение капитального ремонта |  | Нет |
|  | Проведение ремонтных работ |  | Косметический ремонт |

* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и др.), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)